OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°12

INCENDIE

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC Le SDIS SMGC, préfecture, ARS, SDIS SMGC Le SDIS | 0- INCENDIE Incendie lié à un dysfonctionnement électrique sur le site de production d’eau potable, véhicule accidenté dans le PPI ou dans le PPR 1- PREVENIR LE SDIS 1- IDENTIFIER LE SITE ATTEINT 2- INCENDIE SUR RESERVOIR OU STATION, HORS PPI / PPR 2- INCENDIE SUR SITE DE PRODUCTION (CAPTAGE), PPI, PPR 2- RECHERCHER L’ORIGINE DE L’INCENDIE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT ELECTRIQUE 3- INTERVENTION NORMALE DU SDIS 3- EVITER LE DEVERSEMENT D’EAU SOUILLEE DANS ET A PROXIMITE DES OUVRAGES OU CONTENIR LES EAUX SOUILLEES 4- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Fiche procédure n°3 : Déversement d’un contaminant Fiche procédure n°7 : Coupure électrique Participation au retour d’expérience à chaud et à froid …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s), préfet, le SDIS et l’ARS Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE et le SDIS Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016