OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°6

COUPURE ELECTRIQUE

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC SMGC, préfecture, ARS SMGC SMGC SMGC SMGC SMGC, préfecture, ARS | 0- COUPURE ELECTRIQUE Dysfonctionnement interne, tempête touchant le réseau général… 1- CONTACTER L’ORGANISME DE DESSERTE ELECTRIQUE : PEUT-IL RETABLIR LE COURANT ? 1- IDENTIFIER L’ORIGINE DE LA PANNE Oui Non 2- REPARER LA PANNE 2- EXISTENCE D’UNE AUTRE SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE FIXE ? EST-ELLE FONCTIONNELLE ? 3- RETOUR A LA NORMALE Non Oui 3- Y-A-T-IL DES GROUPES ELECTROGENE A DISPOSITION IMMEDIATE ? Oui Non 4- CONTACTER L’ORGANISME LOUEUR 5- RECEPTIONNER LE GROUPE ELECTROGENE Oui 6- CONNECTER LA 2ème SOURCE D’ALIMENTATION Non 7- REPARER LA PANNE 8- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Fiche procédure n°9 : Défaillance du traitement Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Participation au retour d’expérience à chaud et à froid …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Informer les établissements sensibles concernés Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Rapatrier un groupe électrogène sur l’installation afin de rétablir l’approvisionnement électrique Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016