OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°7

RUPTURE DE CANALISATION, MANQUE DE PRESSION

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC, le préfet, L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC SMGC SMGC, préfecture, ARS | 0- RUPTURE DE CANALISATION, MANQUE DE PRESSION Mouvement de sol, glissement de terrain, dysfonctionnement de surpresseur… 1- IDENTIFIER/LOCALISER L’ORIGINE DU PROBLEME ET LE RESOUDRE 1- EXISTENCE D’UN AUTRE MOYEN D’ALIMENTATION (maillage, interconnexions) Oui Non 2- RESTRICTION DES USAGES NON PRIORITAIRES DE L’EAU 2- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU Si résultats d’analyses non conformes non conforme Oui Non 3- INFORMER LA POPULATION 3 - DESINFECTER, PURGER, VIDAGER LES INSTALLATIONS UTILISEES 3- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 4- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Fiches procédures n°1 et n°2 : non-conformité qualitative chimique ou bactériologique Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS …/… Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations Participation au retour d’expérience à chaud et à froid |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) S’assurer que personne n’ait consommé l’eau, le cas échéant informer les secours Informer les établissements sensibles concernées Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Faire des prélèvements d’eau pour analyse Vérifier la teneur en chlore en sortie de production (entre 0,1 et 0,5 mg/L) et le système de chloration Augmenter la chloration à 1 mg/L en sortie de production Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable En cas de rupture de l’alimentation du réseau, ne pas laisser le réseau en dépression quitte à utiliser une ressource en eau dont la qualité n’est pas connue (puits agricoles, citernes…) Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016