OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°8

DEFAILLANCE DES POMPES

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC SMGC, le préfet SMGC, préfecture, ARS SMGC | 0- DEFAILLANCE D’UNE POMPE Problème hydraulique, problème au niveau du moteur, problème électrique … 1- DEFAILLANCE ELECTRIQUE 1- EXISTENCE D’UNE DEUXIEME POMPE OU SECOURS Oui Non 2- EXISTENCE D’UN AUTRE MOYEN D’ALIMENTATION (autre ressource, interconnexions…) 2- METTRE EN SERVICE POMPE DE SECOURS Non Oui 3- RESTRICTION DES USAGES NON PRIORITAIRES DE L’EAU 3– METTRE EN PLACE LA SOLUTION DE SECOURS Non Oui 4- INFORMER LA POPULATION 4- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 5- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact Fiche procédure n°6 : Coupure électrique - Fiche de demande des docs Utilisation des moyens d’alertes Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Procédure interne : Installation d’un secours …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) Informer les établissements sensibles concernés Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE et le SDIS Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable En cas de rupture de l’alimentation du réseau, ne pas laisser le réseau en dépression quitte à utiliser une ressource en eau dont la qualité n’est pas connue (puits agricoles, citernes…) Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016